## NEP2035_confirmed
Projekt | Abschnitt | Startpunkt | Endpunkt | Spannung | Leistung (MW) | Technik | Erdkabelpilot | NOVA | Rückbau | Anzahl Kabel
BBPlG1 |  | Emden Ost | Osterath | 320 oder 525 kV | 2000 | DC |  | Neubau |  |  |  |  | P210????
BBPlG10 | 1 | Wolmirstedt | Helmstedt | 380 kV | 1790 | AC | nein | Netzverstärkung | nein | 3
BBPlG10 | 2 | Helmstedt | Wahle | 380 kV | 1790 | AC | nein | Netzverstärkung | nein | 3
BBPlG10 | 3 | Wolmirstedt | Wahle | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
BBPlG11 |  | Bertikow | Pasewalk | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220 |  | Hochstrombeseilung
BBPlG12 | 1 | Vieselbach | Punkt Sonneborn | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | nein |  | Hochstrombeseilung, dann 4 Systeme
BBPlG12 | 2 | Punkt Sonneborn | Mecklar | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | nein
BBPlG13 |  | Pulgar | Vieselbach | 380 kV | 2685 | AC | nein | Netzverstärkung |  | 3 | Hochstrombeseilung | was heißt Leitungsneubau? Rückbau der nur zusatz?
BBPlG14 | 1 | Weida | Remptendorf | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | 380 | zuvor + 3 | Hochstrombeseilung
BBPlG14 | 2 | Röhrsdorf | Weida | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | 380 | zuvor + 3
BBPlG15 | 1 | Punkt Metternich | Punkt Pillig | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | 220?
BBPlG15 | 2 | Punkt Pillig | Wengerohr | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | 220?
BBPlG15 | 3 | Wengerohr | Niederstedem | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
BBPlG17 |  | Mecklar | Grafenrheinfeld | 380 kV |  | AC | nein | Neubau | nein | k.A.
BBPlG18 | 1 | Redwitz | Mechlenreuth | 380 kV | 1790 | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220 x 1 | 3
BBPlG18 | 2 | Mechlenreuth | Etzenricht | 380 kV | 1790 | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220 x 1 | 3
BBPlG18 | 3 | Etzenricht | Schwandorf | 380 kV | 1790 | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220 x 1 | 3
BBPlG19 |  | Urberach | Pfungstadt | 380 kV |  | AC | nein | Neubau | nein
BBPlG19 |  | Weinheim | Daxlanden | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG19 |  | Altlußheim | Daxlanden | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG19 |  | G380 | Altlußheim | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG19 |  | Weinheim | G380 | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG19 |  | Pfungstadt | Weinheim | 380 kV |  | AC | nein | Neubau | nein
BBPlG2 |  | Osterath | Philippsburg | 380 kV | 2000 | DC | n/a | Netzverstärkung
BBPlG20 | 1 | Grafenrheinfeld | Kupferzell | 380 kV | 1790 | AC | nein | Netzverstärkung: Stromkreisauflage/Umbeseilung | nein | 3
BBPlG20 | 2 | Kupferzell | Großgartach | 380 kV | 1790 | AC | nein | Netzverstärkung |  | 3
BBPlG21 | 1 | Daxlanden | Kuppenheim | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG21 | 2 | Kuppenheim | Bühl | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG21 | 3 | Mast 145 | Eichstetten | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG21 | 3 | Bühl | Mast 145 | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
BBPlG24 |  | Punkt Rommelsbach | Herbertingen | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
BBPlG25 |  | Punkt Wullenstetten | Punkt Niederwangen | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
BBPlG26 |  | Bärwalde | Schmölln | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
BBPlG27 |  | Abzweig Welsleben | Förderstedt | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
BBPlG28 |  | Abzweig Parchim Süd | Neuburg | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
BBPlG29 |  | OWP Kriegers Flak (DK) | OWP Baltic 2 (Combined Grid Solution) | 380 kV |  | DC | n/a | Neubau
BBPlG3 |  | Brunsbüttel | Großgartach | 320 oder 525 kV | 2000 | DC | n/a | Neubau
BBPlG30 |  | Oberzier | Bundesgrenze (BE) | 320 kV | 1000 | DC | n/a | Neubau
BBPlG31 |  | Wilhelmshaven | Conneforde | 380 kV |  | AC | ja | Neubau | nein | k.A.
BBPlG32 |  | Bundesgrenze (AT) | Punkt Matzenhof | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG32 |  | Punkt Matzenhof | Simbach | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Erstaz 220
BBPlG32 |  | Bundesgrenze (AT) | Pleinting | 380 kV | 3580 | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220 | 6
BBPlG32 |  | Simhar | Pirach | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Erstaz 220 | k.A.
BBPlG32 |  | Adelkofen | Punkt Matzenhof | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG32 |  | Altheim | Adelkofen | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG33 | 1 | Wilster | Grenzkorridor IV | 380 kV |  | DC | n/a | Neubau
BBPlG33 | 2 | Grenzkorridor IV | AWZ | 380 kV |  | DC | n/a | Neubau
BBPlG34 |  | Emden Ost | Conneforde | 380 kV | 3700 | AC | ja | Netzverstärkung | Ersatz 220 | 4
BBPlG35 |  | Birkenfeld | Mast 115A | 380 kV |  | AC | nein | Neubau | nein | k.A.
BBPlG37 |  | Emden Ost | Halbemond | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
BBPlG38 |  | Dollern | Elsfleth West | 380 kV | 1790 | AC | nein | Netzverstärkung | nein | 3
BBPlG39 | 1 | Güstrow | Parchim Süd | 380 kV | #NAME? | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220 |  | Hochstrombeseilung!
BBPlG39 | 2 | Parchim Süd | Perleberg | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220 |  | Hochstrombeseilung!
BBPlG39 | 3 | Perleberg | Landesgrenze BB/ST | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220 |  | Hochstrombeseilung!
BBPlG39 | 4 | Landesgrenze BB/ST | Stendal West | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220 |  | Hochstrombeseilung!
BBPlG39 | 5 | Stendal West | Wolmirstedt | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220 |  | Hochstrombeseilung!
BBPlG4 |  | Wilster | Grafenrheinfeld | 320 oder 525 kV | 2000 | DC | n/a | Neubau
BBPlG40 |  | Punkt Neuravensburg | Bundesgrenze (AT) | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
BBPlG41 | 1 | Raitersaich | Ludersheim | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG41 | 2 | Ludersheim | Altheim | 380 kV | 1790 | AC | nein | Netzverstärkung | ? | 3
BBPlG42 |  | Lübeck | Göhl | 380 kV |  | AC | ja | Neubau | nein
BBPlG42 |  | Lübeck | Siems | 380 kV |  | AC | ja | Netzverstärkung | Ersatz der bestehenden Verbindung von Siems über Abzweigmast nach Lübeck
BBPlG42 |  | Kreis Segeberg | Lübeck | 380 kV |  | AC | ja | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG43 |  | Borken | Mecklar | 380 kV | 1790 | AC | nein | Netzverstärkung | nein | 3
BBPlG44 |  | Lauchstädt | Vieselbach | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
BBPlG45 |  | Borken | Twistetal | 380 kV | 1790 | AC | nein | Netzverstärkung | nein | 6
BBPlG46 |  | Redwitz | Punkt Tschirn | 380 kV | 1790 | AC | nein | Netzverstärkung | nein3 | 3
BBPlG47 |  | Oberbachern | Ottenhofen | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
BBPlG5 |  | Wolmirstedt | Isar | 320 oder 525 kV | 2000 | DC | n/a | Neubau
BBPlG6 | 1 | Conneforde | Cloppenburg Ost | 380 kV |  | AC | ja | Netzverstärkung
BBPlG6 | 2 | Cloppenburg Ost | Merzen | 380 kV |  | AC | ja | Neubau | Ersatz 220 zwischen Conneforde und Cloppenburg/Ost
BBPlG7 | 1 | Stade | Dollern | 380 kV |  | AC | ja | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG7 | 2 | Dollern | Sottrum | 380 kV |  | AC | ja | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG7 | 3 | Sottrum | Wechold | 380 kV |  | AC | ja | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG7 | 4 | Wechold | Landesbergen | 380 kV |  | AC | ja | Netzverstärkung | Ersatz 220
BBPlG8 | 1 | Brunsbüttel | Barlt | 380 kV |  | AC | nein | Neubau | Ersatz 110
BBPlG8 | 2 | Barlt | Heide | 380 kV |  | AC | nein | Neubau | Ersatz 110
BBPlG8 | 3 | Heide | Husum | 380 kV |  | AC | nein | Neubau | Ersatz 110
BBPlG8 | 4 | Husum | Niebüll | 380 kV |  | AC | nein | Neubau | Ersatz 110
BBPlG8 | 5 | Niebüll | Bundesgrenze (DK) | 380 kV |  | AC | nein | Neubau | Ersatz 110
BBPlG9 |  | Hamm/Uentrop | Kruckel | 380 kV | 1790 | AC | nein | Netzverstärkung | Ersatz 220 | 3
EnLAG1 | 1 | Dollern | Elbekreuzung/Haseldorf | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG1 | 2 | Elbekreuzung/Haseldorf | Hamburg Nord | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG1 | 3 | Hamburg Nord | Audorf | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG1 | 4 | Audorf | Flensburg | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG1 | 5 | Flensburg | Kassø/Bundesgrenze | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG10 | 1 | Redwitz | Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Unterfranken | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
EnLAG10 | 2 | Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Unterfranken | Grafenrheinfeld | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
EnLAG11 | 1 | Wustermark | Punkt Birkenwerder | 380 kV | 1790 | AC | nein | Neubau | Ersatz 220 x 1 | 3 | Schon da?
EnLAG11 | 2 | Punkt Birkenwerder | Neuenhagen | 380 kV | 1790 | AC | nein | Neubau | Ersatz 220 x 1 | 3 | Schon da?
EnLAG12 | 1 | Eisenhüttenstadt | Baczyna/Bundesgrenze | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG13 | 1 | Niederrhein | Punkt Wittenhorst | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG13 | 2 | Punkt Wittenhorst | Doetinchem/Bundesgrenze | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG14 | 1 | Niederrhein | Utfort | 380 kV |  | AC | ja | Neubau | Ersatz 220
EnLAG14 | 1 | Utfort | Punkt Hüls West | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse | Ersatz 220
EnLAG14 | 2 | Punkt St. Tönis | Punkt Fellerhöfe | 380 kV |  | AC | nein | Netzausbau:Neubau in neuer Trasse | Ersatz 220
EnLAG14 | 3 | Punkt Hüls West | Punkt St. Tönis | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung: Stromkreisauflage/Umbeseilung | Ersatz 220
EnLAG14 | 3 | Punkt Fellerhöfe | Osterath | 380 kV |  | AC | nein | Neubau | Ersatz 220
EnLAG15 | 1 | Osterath | Gohrpunkt | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
EnLAG15 | 2 | Gohrpunkt | Rommerskirchen | 380 kV |  | AC | nein | Netzausbau:Neubau in neuer Trasse
EnLAG15 | 3 | Rommerskirchen | Sechtem | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung:Neubau in bestehender Trasse
EnLAG15 | 4 | Sechtem | Landesgrenze NW/RP | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG15 | 5 | Landesgrenze NW/RP | Punkt Neuenahr | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG15 | 6 | Punkt Neuenahr | Weißenthurm | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG16 | 1 | Wehrendorf | Lüstringen | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
EnLAG16 | 2 | Lüstringen | Landesgrenze NI/NW | 380 kV |  | AC | ja | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse | Ersatz 220
EnLAG16 | 3 | Landesgrenze NI/NW | Gütersloh | 380 kV |  | AC | ja | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse | Ersatz 220
EnLAG17 | 1 | Gütersloh | Punkt Friedrichsdorf | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG17 | 2 | Punkt Friedrichsdorf | Bechterdissen | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG18 | 1 | Lüstringen | Punkt Gaste | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung: Stromkreisauflage/Umbeseilung | Erstaz 220
EnLAG18 | 2 | Punkt Gaste | Punkt Hambüren | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung: Stromkreisauflage/Umbeseilung | Ersatz 220
EnLAG18 | 3 | Punkt Hambüren | Westerkappeln | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung: Stromkreisauflage/Umbeseilung | Ersatz 220
EnLAG19 | 1 | Kruckel | Garenfeld | 380 kV | k.A. | AC | nein | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
EnLAG19 | 2 | Garenfeld | Punkt Ochsenkopf | 380 kV | k.A. | AC | nein | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
EnLAG19 | 3 | Punkt Ochsenkopf | Punkt Attendorn | 380 kV | k.A. | AC | nein | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
EnLAG19 | 4 | Punkt Attendorn | Landesgrenze NW/RP | 380 kV | k.A. | AC | nein | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
EnLAG19 | 5 | Landesgrenze RP/NW | Eiserfeld | 380 kV | k.A. | AC | nein | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
EnLAG19 | 6 | Landesgrenze NW/RP | Dauersberg | 380 kV | k.A. | AC | nein | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
EnLAG2 | 1 | Landesgrenze NW/NI | St. Hülfe | 380 kV | 7160 | AC | nein | Neubau | Erstaz 220 | 12
EnLAG2 | 2 | Wehrendorf | Landesgrenze NW/NI | 380 kV | 7160 | AC | nein | Neubau | Ersatz 220 | 12
EnLAG2 | 3 | St. Hülfe | Ganderkesee | 380 kV |  | AC | ja | Neubau
EnLAG20 | 1 | Dauersberg | Landesgrenze RP/HE | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG20 | 2 | Landesgrenze RP/HE | Limburg | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG20 | 3 | Limburg | Punkt Hünfelden | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG21 | 1 | Marxheim | Kelsterbach | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG23 | 1 | Neckarwestheim | Mühlhausen | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
EnLAG3 | 1 | Neuenhagen | Bertikow | 380 kV | 3580 | AC | nein | Neubau | Ersatz 220
EnLAG3 | 2 | Vierraden | Krajnik/Bundesgrenze | 380 kV | 3580 | AC | nein | Neubau | Schon da?
EnLAG4 | 1 | Lauchstädt | Landesgrenze ST/TH | 380 kV |  | AC | nein | Neubau | SCHON DA
EnLAG4 | 2 | Landesgrenze ST/TH | Vieselbach | 380 kV |  | AC | nein | Neubau | SCHON DA
EnLAG4 | 3 | Vieselbach | Altenfeld | 380 kV |  | AC | nein | Neubau | SCHON DA
EnLAG4 | 4 | Altenfeld | Landesgrenze TH/BY | 380 kV |  | AC | ja | Neubau | SCHON DA
EnLAG4 | 5 | Landesgrenze TH/BY | Redwitz | 380 kV |  | AC | ja | Neubau | SCHON DA
EnLAG5 | 1 | Dörpen West | Meppen | 380 kV | k.A. | AC | ja | Neubau
EnLAG5 | 2 | Niederrhein | Punkt Bredenwinkel | 380 kV | k.A. | AC | ja | Neubau
EnLAG5 | 3 | Punkt Bredenwinkel | Punkt Borken Süd | 380 kV | k.A. | AC | ja | Neubau
EnLAG5 | 4 | Punkt Borken Süd | Punkt Nordvelen | 380 kV | k.A. | AC | ja | Neubau
EnLAG5 | 5 | Punkt Nordvelen | Punkt Legden Süd | 380 kV | k.A. | AC | ja | Neubau
EnLAG5 | 6 | Punkt Legden Süd | Punkt Asbeck | 380 kV | k.A. | AC | ja | Neubau
EnLAG5 | 7 | Punkt Asbeck | Punkt Haddorfer See | 380 kV | k.A. | AC | ja | Neubau
EnLAG5 | 8 | Punkt Haddorfer See | Meppen | 380 kV | k.A. | AC | ja | Neubau
EnLAG6 | 1 | Wahle | Lamspringe | 380 kV |  | AC | ja | Neubau
EnLAG6 | 2 | Lamspringe | Hardegsen | 380 kV |  | AC | ja | Neubau
EnLAG6 | 3 | Hardegsen | Landesgrenze NI/HE | 380 kV |  | AC | ja | Neubau
EnLAG6 | 4 | Landesgrenze NI/HE | Mecklar | 380 kV |  | AC | ja | Neubau
EnLAG7 | 1 | Bergkamen | Gersteinwerk | 380 kV |  | AC | nein | Netzverstärkung
EnLAG8 | 1 | Kriftel | Punkt Eschborn | 380 kV | 1790 | AC | nein | Netzverstärkung: Stromkreisauflage/Umbeseilung | Schon da? | 3
EnLAG9 | 1 | Landesgrenze SH/MV | Görries | 380 kV |  | AC | nein | Neubau
EnLAG9 | 2 | Krümmel | Landesgrenze SH/MV | 380 kV |  | AC | nein | Neubau

## NEP2035_B2
scn_name | Projekt | Startpunkt |  | Endpunkt |  | Spannung | s_nom | NOVA | topo
extension_NEP2035_B2 | P22 | Conneforde | Conneforde | Elsfleth | Elsfleth | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P22 | Unterweser | Unterweser | Elsfleth | Elsfleth | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P26 | Brunsbüttel | Umspannwerk Kernkraftwerk Brunsbüttel | Büttel | Konverterstation Büttel | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P26 | Büttel | Konverterstation Büttel | Wilster | Umspannwerk Wilster | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P26 | Wilster | Umspannwerk Wilster | Dollern | Dollern | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P40 | Graustein | Graustein | Bärwalde | Umspannwerk Bärwalde | 380 | 5370 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P44 | Altenfeld | Umspannwerk Altenfeld | Schalkau | Landesgrenze TH/BY | 380 | 5370 | Netzverstärkung: Stromkreisauflage/Umbeseilung
extension_NEP2035_B2 | P44 | Schalkau | Landesgrenze TH/BY | Grafenrheinfeld | Grafenrheinfeld | 380 | 3580 | Netzausbau: Neubau in neuer Trasse
extension_NEP2035_B2 | P113 | Krümmel | Krümmel | Lüneburg | Lüneburg | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P113 | Lüneburg | Lüneburg | Stadorf | Stadorf | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P113 | Stadorf | Stadorf | Wahle | Wahle | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P123 | Dresden-Süd | Umspannwerk DD-Süd | Schmölln | Umspannwerk Schmölln | 380 | 2685 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P133 | Borken | Umspannwerk Borken | Gießen/Nord | Umspannwerk Gießen Nord | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Stromkreisauflage/Umbeseilung
extension_NEP2035_B2 | P159 | Bürstadt | Station Bürstadt | BASF | BASF | 380 | 3580 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P161 | Großkrotzenburg | Umspannwerk Großkrotzenburg | Urberach | Umspannwerk Urberach | 380 | 3580 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P172 | Gundelfingen | Umspannwerk Gundelfingen | Vöhringen | Vöhringen Amprion | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P173 | Vöhringen | Vöhringen Amprion | Dellmensingen | Umspannwerk Dellmensingen | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P176 | Eichstetten | 380-kV-Umspannwerk Eichstetten | Frankreich | FR | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P180 | Marzahn | Umspannwerk Marzahn | Friedrichshain | Umspannwerk Freidrichshain | 380 | 1850 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P180 | Friedrichshain | Umspannwerk Freidrichshain | Berlin/Mitte | Berlin/Mitte | 380 | 1850 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P180 | Berlin/Mitte | Berlin/Mitte | Charlottenburg | Umspannwerk Charlottenburg | 380 | 1850 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P180 | Charlottenburg | Umspannwerk Charlottenburg | Reuter | Umspannwerk Reuter | 380 | 1850 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P180 | Reuter | Umspannwerk Reuter | Teufelsbruch | Teufelsbruch | 380 | 1850 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P200 | Punkt Blatzheim |  | Anlage Oberzier | Station Oberzier | 380 | 3580 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P201 | Östereich | AT | Norf | Station Norf | 220 | 520 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P202 | Hattingen | Station Hattingen | Punkt Wanne | Station Wanne | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Stromkreisauflage/Umbeseilung
extension_NEP2035_B2 | P203 | Amelsbüren | Amelsbüren | Gersteinwerk | Station Gersteinwerk | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P204 | Tiengen | Tiengen | Schweiz | CH | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P205 | Eichstetten | 380-kV-Umspannwerk Eichstetten | Kühmoos | Lastverteilung/Schaltanlage Kühmoos | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P206 | Gurtweil | Umspannwerk Gurtweil | Stockach/Beuren | Umspannwerk Stockach | 380 | 3580 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P206 | Stockach | Umspannwerk Stockach |  | Beuren | 380 | 3580 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P211 | Gießen/Nord | Umspannwerk Gießen/Nord | Karben | Umspannwerk Karben | 380 | 1790 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P214 | Streumen | Umspannwerk Streumen | Röhrsdorf | Umspannwerk Röhrsdorf | 380 | 2685 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P215 | Bentwisch | Bentwisch HGÜ | Güstrow | Güstrow | 380 | 5370 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P216 | Güstrow | Güstrow | Siedenbrünzow | Siedenbrünzow | 380 | 5370 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P216 | Siedenbrünzow | Siedenbrünzow | Iven | Umspannwerk Windpark Iven | 380 | 5370 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 |  | Iven | Umspannwerk Windpark Iven | Lubmin | Umspannwerk Lubmin | 380 | 5370 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P216 | Iven | Umspannwerk Windpark Iven | Pasewalk | Pasewalk | 380 | 5370 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P217 | Jessen/Nord | UW Jessen Nord | Ragow | Umspannwerk Ragow | 380 | 2685 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P218 | Weida | Umspannwerk Weida | Eula | Eula | 380 | 3580 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P218 | Eula | Eula | Röhrsdorf | Umspannwerk Röhrsdorf | 380 | 3580 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P219 | Lauchstädt | Umspannwerk Lauchstädt | Marke | Umspannwerk Marke | 380 | 2685 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P219 | Jessen/Nord | UW Jessen Nord | Lauchstädt | Umspannwerk Lauchstädt | 380 | 2685 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
extension_NEP2035_B2 | P220 | Streumen | Umspannwerk Streumen | Eula | Eula | 380 | 2685 | Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse
decommissioning_NEP2035_B2 | P40 |  |  |  |  | 380 | 1790 |  | 0102000020E610000002000000151450F234F22C40A86219D12CC74940BBFF7EE7CD032D403BEBAE473CB54940
decommissioning_NEP2035_B2 | P40 |  |  |  |  | 380 | 1790 |  | 0102000020E610000002000000151450F234F22C40A86219D12CC749408F5F2377A5F12C4059D31456E3C64940
decommissioning_NEP2035_B2 | P40 |  |  |  |  | 380 | 1790 |  | 0102000020E610000002000000FF6B7DE426042D40EE046F76F4B44940BBFF7EE7CD032D403BEBAE473CB54940
decommissioning_NEP2035_B2 | P40 |  |  |  |  | 380 | 1790 |  | 0102000020E610000002000000BBFF7EE7CD032D403BEBAE473CB54940FF6B7DE426042D40EE046F76F4B44940
decommissioning_NEP2035_B2 | P40 |  |  |  |  | 380 | 1790 |  | 0102000020E6100000020000008F5F2377A5F12C4059D31456E3C64940151450F234F22C40A86219D12CC74940
decommissioning_NEP2035_B2 | P159 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E61000000200000040F032CFB7D620404B549F401ED14840670E492D94D42040744DDC8541D14840
decommissioning_NEP2035_B2 | P159 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E610000002000000670E492D94D42040744DDC8541D14840B72BE4390BD120403F6B82EFA9C34840
decommissioning_NEP2035_B2 | P159 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E61000000200000040F032CFB7D620404B549F401ED14840670E492D94D42040744DDC8541D14840
decommissioning_NEP2035_B2 | P161 |  |  |  |  | 380 | 1790 |  | 0102000020E610000002000000FB233CDADBEA21408A0562E4920A4940DD7C23BA67F521409A47FE60E0074940
decommissioning_NEP2035_B2 | P161 |  |  |  |  | 380 | 1790 | 2 von 3 | 0102000020E610000002000000364E548039F42140273F98CA91074940C7D0FB10658D214064EEB5FBB0FC4840
decommissioning_NEP2035_B2 | P161 |  |  |  |  | 380 | 1790 |  | 0102000020E610000002000000DD7C23BA67F521409A47FE60E0074940364E548039F42140273F98CA91074940
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 3580 |  | 0102000020E610000002000000CBFF3FA9517F2A40A35C1ABFF0434A4050A702A7807F2A40CF26C3400C444A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 1850 |  | 0102000020E6100000020000003EB12ACB670C2B40D4D67E6A90444A4077D58BA0B1E92A40269F551FBF424A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 925 |  | 0102000020E61000000200000050A702A7807F2A40CF26C3400C444A4006245B5B4D6C2A407BEA5403524A4A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 1790 |  | 0102000020E61000000200000050A702A7807F2A40CF26C3400C444A40CBFF3FA9517F2A40A35C1ABFF0434A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 1850 |  | 0102000020E610000002000000BA6E374D8BA12A40EB264CE0D0424A40A034005D509E2A4093C4BC00EC424A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 1850 |  | 0102000020E610000002000000E3B613292FC22A40B1E8C0DCB5404A40E138A139C0BC2A40EFDBCB2367404A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 1850 |  | 0102000020E610000002000000E7857489E2CF2A409A34675C7D414A40E3B613292FC22A40B1E8C0DCB5404A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 1850 |  | 0102000020E610000002000000BA6E374D8BA12A40EB264CE0D0424A40740B2781B4A72A40D1CD47A545424A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 1850 |  | 0102000020E610000002000000740B2781B4A72A40D1CD47A545424A40E138A139C0BC2A40EFDBCB2367404A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 1850 |  | 0102000020E61000000200000077D58BA0B1E92A40269F551FBF424A40303BBA6AEEDF2A40A32C1DF444424A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 1850 |  | 0102000020E610000002000000303BBA6AEEDF2A40A32C1DF444424A40E7857489E2CF2A409A34675C7D414A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 3580 |  | 0102000020E610000002000000CBFF3FA9517F2A40A35C1ABFF0434A401EC0292044872A40D32493B9BD434A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 3580 |  | 0102000020E6100000020000001EC0292044872A40D32493B9BD434A4071A076AEDE8F2A407E8E8F1667434A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 1850 |  | 0102000020E610000002000000A034005D509E2A4093C4BC00EC424A40EBE940183B952A4091D0669A38434A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  |  |  | 380 | 1850 |  | 0102000020E610000002000000EBE940183B952A4091D0669A38434A4071A076AEDE8F2A407E8E8F1667434A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P203 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E61000000200000050C35CF7FB721E40C871F101CBF24940DB0CF7DCAF6D1E4097A6FE7905F34940
decommissioning_NEP2035_B2 | P203 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E6100000020000007808237351D51E40826B74D48DD6494050C35CF7FB721E40C871F101CBF24940
decommissioning_NEP2035_B2 | P204 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E610000002000000B0AD9FFEB37E2040C7212C746FCE47402E784A4C8984204098C5D4D82DD14740
decommissioning_NEP2035_B2 | P204 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E610000002000000CC34F5A862612040F35A1E0B14624740B0AD9FFEB37E2040C7212C746FCE4740
decommissioning_NEP2035_B2 | P206 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E61000000200000046EF7DADDC0622403B22336234EC4740471273FF47F82140920A630B41EB4740
decommissioning_NEP2035_B2 | P206 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E61000000200000067E613C31FF721402F94A70760EB4740C86B8962FC802040DFF548FAE3D14740
decommissioning_NEP2035_B2 | P206 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E61000000200000035B8AD2D3CF72140F73C242136EB47402F9CCAE819B921401876114639E74740
decommissioning_NEP2035_B2 | P206 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E610000002000000471273FF47F82140920A630B41EB474035B8AD2D3CF72140F73C242136EB4740
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E610000002000000A349BD022C492A408FB16E17F5F34A40BDD0B76004CC2A40D1AF52E68BE54A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E6100000020000005DFB7C5EB6CC2A404AA85A77B0E54A40BDD0B76004CC2A40D1AF52E68BE54A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E610000002000000955FABA9D1442A4022BDF26ACAF34A40F7C9F6C6B5462A40646BC71EEBF34A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E610000002000000128AADA069112C40E29A96B3D2C04A40069D11A840112C40C725AAD601C14A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E610000002000000F7C9F6C6B5462A40646BC71EEBF34A40A349BD022C492A408FB16E17F5F34A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E6100000020000002319C27ABC5F2840572718526BE84A40955FABA9D1442A4022BDF26ACAF34A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E610000002000000BDD0B76004CC2A40D1AF52E68BE54A40128AADA069112C40E29A96B3D2C04A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E610000002000000069D11A840112C40C725AAD601C14A40128AADA069112C40E29A96B3D2C04A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E6100000020000009E222CCF282229406B5496D7008A494099DA520779212940256717C2208A4940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E61000000200000084520F2CA2092940C12154A9D993494033473C6954092940DF1664F41A944940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E6100000020000007A45A6327B9F29404DD3B194766D4940749AEA52A6A029400310E345CF6D4940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E61000000200000084520F2CA2092940C12154A9D993494099DA520779212940256717C2208A4940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E6100000020000007A45A6327B9F29404DD3B194766D49409E222CCF282229406B5496D7008A4940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E6100000020000009F63F668601A284007E28629DB6449402657E5F407172840D232BA3800644940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E6100000020000009F63F668601A284007E28629DB6449404197152FBB20294096DFB3BFFD894940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E61000000200000099DA520779212940256717C2208A49404197152FBB20294096DFB3BFFD894940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E610000002000000749AEA52A6A029400310E345CF6D49407A45A6327B9F29404DD3B194766D4940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  |  |  | 220 | 520 |  | 0102000020E6100000020000009E222CCF282229406B5496D7008A49404197152FBB20294096DFB3BFFD894940

## Tabelle1
scn_name | Projekt | Startpunkt | Endpunkt | Spannung | s_nom | NOVA | line_id | topo
decommissioning_NEP2035_B2 | P159 |  |  | 220 | 520 |  | 4261 | 0102000020E61000000200000040F032CFB7D620404B549F401ED14840670E492D94D42040744DDC8541D14840
decommissioning_NEP2035_B2 | P159 |  |  | 220 | 520 |  | 4765 | 0102000020E610000002000000670E492D94D42040744DDC8541D14840B72BE4390BD120403F6B82EFA9C34840
decommissioning_NEP2035_B2 | P159 |  |  | 220 | 520 |  | 11928 | 0102000020E61000000200000040F032CFB7D620404B549F401ED14840670E492D94D42040744DDC8541D14840
decommissioning_NEP2035_B2 | P161 |  |  | 380 | 1790 |  | 4502 | 0102000020E610000002000000FB233CDADBEA21408A0562E4920A4940DD7C23BA67F521409A47FE60E0074940
decommissioning_NEP2035_B2 | P161 |  |  | 380 | 1790 | 2 von 3 | 4516 | 0102000020E610000002000000364E548039F42140273F98CA91074940C7D0FB10658D214064EEB5FBB0FC4840
decommissioning_NEP2035_B2 | P161 |  |  | 380 | 1790 |  | 11646 | 0102000020E610000002000000DD7C23BA67F521409A47FE60E0074940364E548039F42140273F98CA91074940
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 3580 |  | 6732 | 0102000020E610000002000000CBFF3FA9517F2A40A35C1ABFF0434A4050A702A7807F2A40CF26C3400C444A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 1850 |  | 6845 | 0102000020E6100000020000003EB12ACB670C2B40D4D67E6A90444A4077D58BA0B1E92A40269F551FBF424A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 925 |  | 13175 | 0102000020E61000000200000050A702A7807F2A40CF26C3400C444A4006245B5B4D6C2A407BEA5403524A4A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 1790 |  | 18606 | 0102000020E61000000200000050A702A7807F2A40CF26C3400C444A40CBFF3FA9517F2A40A35C1ABFF0434A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 1850 |  | 21479 | 0102000020E610000002000000BA6E374D8BA12A40EB264CE0D0424A40A034005D509E2A4093C4BC00EC424A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 1850 |  | 21972 | 0102000020E610000002000000E3B613292FC22A40B1E8C0DCB5404A40E138A139C0BC2A40EFDBCB2367404A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 1850 |  | 21981 | 0102000020E610000002000000E7857489E2CF2A409A34675C7D414A40E3B613292FC22A40B1E8C0DCB5404A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 1850 |  | 22029 | 0102000020E610000002000000BA6E374D8BA12A40EB264CE0D0424A40740B2781B4A72A40D1CD47A545424A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 1850 |  | 22030 | 0102000020E610000002000000740B2781B4A72A40D1CD47A545424A40E138A139C0BC2A40EFDBCB2367404A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 1850 |  | 22047 | 0102000020E61000000200000077D58BA0B1E92A40269F551FBF424A40303BBA6AEEDF2A40A32C1DF444424A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 1850 |  | 22048 | 0102000020E610000002000000303BBA6AEEDF2A40A32C1DF444424A40E7857489E2CF2A409A34675C7D414A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 3580 |  | 22102 | 0102000020E610000002000000CBFF3FA9517F2A40A35C1ABFF0434A401EC0292044872A40D32493B9BD434A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 3580 |  | 22103 | 0102000020E6100000020000001EC0292044872A40D32493B9BD434A4071A076AEDE8F2A407E8E8F1667434A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 1850 |  | 22124 | 0102000020E610000002000000A034005D509E2A4093C4BC00EC424A40EBE940183B952A4091D0669A38434A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P180 |  |  | 380 | 1850 |  | 22125 | 0102000020E610000002000000EBE940183B952A4091D0669A38434A4071A076AEDE8F2A407E8E8F1667434A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P203 |  |  | 220 | 520 |  | 4246 | 0102000020E61000000200000050C35CF7FB721E40C871F101CBF24940DB0CF7DCAF6D1E4097A6FE7905F34940
decommissioning_NEP2035_B2 | P203 |  |  | 220 | 520 |  | 23895 | 0102000020E6100000020000007808237351D51E40826B74D48DD6494050C35CF7FB721E40C871F101CBF24940
decommissioning_NEP2035_B2 | P204 |  |  | 220 | 520 |  | 23752 | 0102000020E610000002000000B0AD9FFEB37E2040C7212C746FCE47402E784A4C8984204098C5D4D82DD14740
decommissioning_NEP2035_B2 | P204 |  |  | 220 | 520 |  | 32699 | 0102000020E610000002000000CC34F5A862612040F35A1E0B14624740B0AD9FFEB37E2040C7212C746FCE4740
decommissioning_NEP2035_B2 | P206 |  |  | 220 | 520 |  | 4867 | 0102000020E61000000200000046EF7DADDC0622403B22336234EC4740471273FF47F82140920A630B41EB4740
decommissioning_NEP2035_B2 | P206 |  |  | 220 | 520 |  | 4868 | 0102000020E61000000200000067E613C31FF721402F94A70760EB4740C86B8962FC802040DFF548FAE3D14740
decommissioning_NEP2035_B2 | P206 |  |  | 220 | 520 |  | 7215 | 0102000020E61000000200000035B8AD2D3CF72140F73C242136EB47402F9CCAE819B921401876114639E74740
decommissioning_NEP2035_B2 | P206 |  |  | 220 | 520 |  | 12005 | 0102000020E610000002000000471273FF47F82140920A630B41EB474035B8AD2D3CF72140F73C242136EB4740
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  | 220 | 520 |  | 428 | 0102000020E610000002000000A349BD022C492A408FB16E17F5F34A40BDD0B76004CC2A40D1AF52E68BE54A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  | 220 | 520 |  | 429 | 0102000020E6100000020000005DFB7C5EB6CC2A404AA85A77B0E54A40BDD0B76004CC2A40D1AF52E68BE54A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  | 220 | 520 |  | 430 | 0102000020E610000002000000955FABA9D1442A4022BDF26ACAF34A40F7C9F6C6B5462A40646BC71EEBF34A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  | 220 | 520 |  | 431 | 0102000020E610000002000000128AADA069112C40E29A96B3D2C04A40069D11A840112C40C725AAD601C14A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  | 220 | 520 |  | 432 | 0102000020E610000002000000F7C9F6C6B5462A40646BC71EEBF34A40A349BD022C492A408FB16E17F5F34A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  | 220 | 520 |  | 922 | 0102000020E6100000020000002319C27ABC5F2840572718526BE84A40955FABA9D1442A4022BDF26ACAF34A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  | 220 | 520 |  | 980 | 0102000020E610000002000000BDD0B76004CC2A40D1AF52E68BE54A40128AADA069112C40E29A96B3D2C04A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P216 |  |  | 220 | 520 |  | 9171 | 0102000020E610000002000000069D11A840112C40C725AAD601C14A40128AADA069112C40E29A96B3D2C04A40
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  | 220 | 520 |  | 5525 | 0102000020E6100000020000009E222CCF282229406B5496D7008A494099DA520779212940256717C2208A4940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  | 220 | 520 |  | 5526 | 0102000020E61000000200000084520F2CA2092940C12154A9D993494033473C6954092940DF1664F41A944940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  | 220 | 520 |  | 5527 | 0102000020E6100000020000007A45A6327B9F29404DD3B194766D4940749AEA52A6A029400310E345CF6D4940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  | 220 | 520 |  | 5528 | 0102000020E61000000200000084520F2CA2092940C12154A9D993494099DA520779212940256717C2208A4940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  | 220 | 520 |  | 6066 | 0102000020E6100000020000007A45A6327B9F29404DD3B194766D49409E222CCF282229406B5496D7008A4940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  | 220 | 520 |  | 6140 | 0102000020E6100000020000009F63F668601A284007E28629DB6449402657E5F407172840D232BA3800644940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  | 220 | 520 |  | 6141 | 0102000020E6100000020000009F63F668601A284007E28629DB6449404197152FBB20294096DFB3BFFD894940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  | 220 | 520 |  | 12839 | 0102000020E61000000200000099DA520779212940256717C2208A49404197152FBB20294096DFB3BFFD894940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  | 220 | 520 |  | 12842 | 0102000020E610000002000000749AEA52A6A029400310E345CF6D49407A45A6327B9F29404DD3B194766D4940
decommissioning_NEP2035_B2 | P218 |  |  | 220 | 520 |  | 12929 | 0102000020E6100000020000009E222CCF282229406B5496D7008A49404197152FBB20294096DFB3BFFD894940
decommissioning_NEP2035_B2 | P40 |  |  | 380 | 1790 |  | 372 | 0102000020E610000002000000151450F234F22C40A86219D12CC74940BBFF7EE7CD032D403BEBAE473CB54940
decommissioning_NEP2035_B2 | P40 |  |  | 380 | 1790 |  | 1086 | 0102000020E610000002000000151450F234F22C40A86219D12CC749408F5F2377A5F12C4059D31456E3C64940
decommissioning_NEP2035_B2 | P40 |  |  | 380 | 1790 |  | 1087 | 0102000020E610000002000000FF6B7DE426042D40EE046F76F4B44940BBFF7EE7CD032D403BEBAE473CB54940
decommissioning_NEP2035_B2 | P40 |  |  | 380 | 1790 |  | 9287 | 0102000020E610000002000000BBFF7EE7CD032D403BEBAE473CB54940FF6B7DE426042D40EE046F76F4B44940
decommissioning_NEP2035_B2 | P40 |  |  | 380 | 1790 |  | 9289 | 0102000020E6100000020000008F5F2377A5F12C4059D31456E3C64940151450F234F22C40A86219D12CC74940